技术参数

备注：货物1至4为一套，此次采购项目为120套

| 套数 | 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 神灯 | 1、波长范围：2um-21um 2、工作环境：5℃-40℃ 3、伸展范围：支臂伸展＞600mm 4、俯仰角：范围＞90度 5、时间设置：≥4档 6、辐射板温度：270℃-380℃ |
|  | 2 | 治疗床 | 1、整体采用钢制喷塑制作，厚度≥1.0mm，床框为≥30*50mm矩形管； 2、床腿为≥50*50mm矩形管，厚度≥1.2mm； 3、床面采用≥50mm海绵及人造面； 4、床板采用木板制作，厚度≥15mm； 5、承受≥300KG； 6、底部四腿具有脚轮。 |
|  | 3 | 刮痧板 | 1、材质：牛角 2、参考尺寸：长度≥11cm，宽度≥3.5cm，厚度≥0.3cm |
|  | 4 | 玻璃拔火罐 | 1、型号规格：1#、2#、3#、4#、5# |